| S.No | Relay | Auxiliary Voltage | Qty | Spare | Total incl. spare | Unit Price | Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator | Vx=110-250DC/100-240 AC | 1 | 1 | 2 | 558830 | 1117660 |
| 2 | Directional/Non-Directional Relay | Vx=24-250DC/48-240AC | 1 | 1 | 2 | 186870 | 373740 |
| 3 | Excitation Transformer | Vx=24-250DC/48-240AC | 0 | 1 | 1 | 167700 | 167700 |
| 4 | Auxiliary Transformer | Vx=24-250DC/48-240AC | 3 | 1 | 4 | 167700 | 670800 |
| 5 | SST | Vx=24-250DC/48-240AC | 1 | 1 | 2 | 167700 | 335400 |
| 6 | Generator Rotor Earth Fault | 64-300DC/64-375AC | 1 | 1 | 2 | 297903 | 595806 |
| 7 | Transformer | Vx=48-250DC/100-230AC | 2 | 1 | 3 | 506435 | 1519305 |
| 8 | Bus Bar (unit, feeder, coupler) | Vx=48-110DC/40-100AC | 3 | 1 | 4 | 1145780 | 4583120 |
| 9 | Feeder 1, 2 | Vx=48-250DC/100-230AC | 2 | 1 | 3 | 597370 | 1792110 |
| 10 | Bus Section A, B | Vx=24-250DC/48-240AC | 1 | 1 | 2 | 1145780 | 2291560 |
| 11 | Bus Coupler | Vx=24-250DC/48-240AC | 0 | 1 | 1 | 167700 | 167700 |
| 12 | Bus Bar (Central Unit) | Vx=48-110DC/40-100AC | 0 | 1 | 1 | 885000 | 885000 |

Total: Rs 1,44,99,901
Grand Total (Including GST @18%): Rs 1,71,09,883